浙江新昌农村商业银行股份有限公司

报警系统采购及安装

招

标

文

件

采购单位：浙江新昌农村商业银行股份有限公司

日期：2017年4月

目      录

第一章　招 标 公 告	3

一、	项目概况	3

二、	招标范围	3

三、	工程地点	3

四、	质量标准	3

五、	工期要求	3

六、	投标人资格	3

七、竞投截止时间及竞投文件提交地点	3

八、开标时间、地点	4

第二章	采购需求	4

一、工程说明	4

二、投标费用	4

三、计量单位	5

四、勘察现场	5

五、付款方式	5

第三章、投标报价说明	5

一、计价方式	5

二、报价须知	5

第四章、产品数量、性能、主要技术参数	5

第五章、 系统集成要求	6

第六章、 售后服务要求	7

第七章 、其他要求	7

第八章、　投标须知	7

一、评分方法	7

二.评分标准	8

第九章、投标文件的编制	9

一、投标文件的组成	9

二、开标	9

三、评标	10

四、确定中标人	10

五、定标	10

第十章　投标文件格式	11

一、投标函	12

二、承诺书	13

三、法定代表人身份证明书	14

四、法定代表人授权书	15

五、投标总报价	16

六、报价明细表	17

# 第一章　招 标 公 告

浙江新昌农村商业银行股份有限公司对科技金融服务中心报警系统采购及安装项目采用公开招标的方式进行招标，现将有关事项公告如下：

## 项目概况

为了加强大楼的安全防范和安保管理工作，充分发挥报警系统在预防和打击犯罪、维护本银行工作中的重要作用，我行决定在科技金融服务中心大楼安装报警系统。

本项目拟建设两套报警系统，一级报警及二级报警系统建设。前端探头和按钮布点选址考虑主要工作场所，人口密集区，重要部门，警情高发等重点区域。各布点之间力求连点成线、连线成面，以达到最佳防控效果。

## 招标范围

一楼现金办公区、营业部、自助银行报警系统及二楼-五楼办公区报警系统的设备采购及安装。

## 工程地点

新昌县高新技术园区庙前地村（技监局旁）

## 质量标准

合格

## 工期要求

合同签订后-2017年  6 月  30  日前

## 投标人资格

- 投标人应是具有独立法人资格及具有安防设备相关经营范围的内容。

- 投标人为新昌本地企业。

- 投标人具有履行合同的能力。

## 七、竞投截止时间及竞投文件提交地点

竞投文件一正一副，竞投人应于　2017　　年　5　月　4　　日上午  11   时前将竞投文件密封送交到 新昌农商银行7楼  ，逾期送达作无效标处理。

## 八、开标时间、地点

时间和地点：  在新昌农商银行七楼会议室   开标，时间另行通知。

招标单位联系人：唐福康  盛腾云

电话：0575-86266917  86261234

九、评标办法

评标办法：综合评估，择优定标。

# 采购需求

## 一、工程说明

1、本工程按照国家及省市有关法律、法规、规章的要求，通过公开招标择优选定中标单位。

2 、招标范围

本次招标范围为，科技金融服务中心报警系统采购及安装项目，包含系统设备材料的供应、安装、调试、验收、培训及提供有关文件、图纸、手册、竣工图，直至交付建设单位使用以及保修和售后服务等系统总包工程。

3、 有关说明

①本合同范围内所有的设备或材料（包括所有的配件）以及安装、调试、试运行等均须按照本系统的功能、技术规范要求完成。承包人自检合格，通过建设单位验收，办理通过工程相关部门验收。

②投标人应保证本工程整个报警系统通过验收，并承担其有关费用。

## 二、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，建设单位对上述费用不负任何责任。投标文件不予退还。投标人须在投标截止日前缴纳保证金2000元，招标结束后招标人无息退还。以下是投标保证金缴纳账号信息：

单位名称：浙江新昌农村商业银行股份有限公司

纳税人识别号：913306007707448740

银行帐号：201000031841434

银行帐户开户行：浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部

## 三、计量单位

除本招标文件有特殊要求外，投标文件及相关资料所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位，符号和缩写也应符合有关规定。

## 四、勘察现场

投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

## 五、付款方式

付款方式：工程完工后，招标人组织进行验收，并双方进行结算，工程竣工并经验收通过后支付本项目结算价的95%，余款5%作为质保金，保修期满后七个工作日内付清。

# 第三章、投标报价说明

## 一、计价方式

本工程采用工程量清单固定单价报价方式。如发生设计变更，仅调整变更部分。

## 二、报价须知

应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

工程量清单及其报价格式中的任何内容均不得随意删除或修改。

# 第四章、产品数量、性能、主要技术参数

| 序号 | 设备名称型号 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 霍尼韦尔报警主机CK-2316 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 霍尼韦尔总线制主机VISTA-128BPT | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 8防区模块4208SN | 块 | 4 |  |  |
| 4 | 报警键盘6160 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 报警探头DT-8035 | 只 | 41 |  |  |
| 6 | 防震探头SC105-CN | 只 | 4 |  |  |
| 7 | 紧急按钮BP-2 | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 电池12V7AH | 块 | 4 |  |  |
| 9 | 声光警号 | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 警号ES-626 | 只 | 4 |  |  |
| 11 | 联动灯 | 只 | 8 |  |  |
| 12 | 电源线RVV2*1.5 | 米 | 1500 |  |  |
| 13 | 电源线RVV4*0.5 | 米 | 2000 |  |  |
| 14 | 电源线RVV4*0.3 | 米 | 1500 |  |  |
| 15 | PVC管20 | 米 | 1500 |  |  |
| 16 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 1、合计 |  |  |  |  |
| 18 | 2、安装费 |  |  |  |  |
| 19 | 3、税金 |  |  |  |  |
| 20 | 4、合计金额 |  |  |  |  |

# 第五章、 系统集成要求

1、投标人自行决定是否进行现场勘察,但招标方认为投标方已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

2、项目实施期间发生的所有劳务支出、安全保险、住宿、运输、税金等一切费用都已包含在投标报价中，由中标人自行负责。

3、中标人在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

4、项目完成后要求中标人组织操作培训，培训内容和方式由招标人确定。通过培训熟悉安全设备的调试、安装、常规故障以及应急事件的处理。

# 第六章、 售后服务要求

（1）本项目投标的硬件设备均需至少提供原厂壹年质保，保修期自验收合格之日算起。

（2）中标人具有完备的售后服务中心，能够提供7*24小时电话技术支持服务。

（3）在项目实施过程中，系统地完成对项目内部各类人员的培训工作，针对本项目中管理、维护及使用人员进行培训。

# 第七章 、其他要求

（1）中标人提供的产品，必须符合招标文件的要求，原包装送达采购单位指定地点，如有不符，采购单位可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。

（2）如中标人项目未能按时完成，因采购单位原因引起延期，则项目完成期相应延期。

# 第八章、　投标须知

## 一、评分方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备、投标人资信、售后服务承诺等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

## 二.评分标准

共100分，其中技术分50分，商务分50分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下。

2.1技术分（50分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术力量 | 8 | 具有省级安防协会颁发的安防工程资质证书，得4分。 具有ISO9001：2008质量管理体系标准证书，得4分。 |
| 2 | 成功案例 | 9 | 2015年至今实施的同类系统建设项目，提供项目合同复印件或发票复印件，每提供一个20万以上案例合同得3分，最高得9分。 |
| 3 | 技术方案 | 10 | 根据招标文件要求，标书的技术方案应详尽周到，系统建设符合招标文件的要求和系统集成。并能实现与原110报警系统对接。得10分。 |
| 4 | 项目实施 | 8 | 标书的项目实施方案应有明确的项目经理（项目负责人）、项目实施组成员，得4分；提供详尽的项目实施进度表，得4分； |
| 5 | 售后服务 | 10 | 要求标书提供详尽的售后服务方案，得4分。 承诺壹年及以上质保期的得3分。 提供实质性备品备件的得3分。 |
| 6 | 投标文件编制质量 | 5 | 投标文件编制完整，符合招标文件要求，格式规范、装订整齐、便于阅读，专家组根据质量情况给予0-5分之间打分。 |

注：评分标准所有证明材料均须在投标文件中提供复印件，并加盖投标人公章。

2.2商务分50分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

3.最终得分=技术分+商务分

# 第九章、投标文件的编制

## 一、投标文件的组成

投标文件由技术部分和商务部分两部分组成。

技术部分包括下列内容：

1、投标函

2、承诺书

3、公司相关资质证明文件；

4、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章；

5、法定代表人身份证明书；

6、法定代表人授权委托书（如委托）；

7、投标人认为需要提供的其他资料

报价部分包括下列内容：

1、投标总报价

2、报价明细表

## 二、开标

招标人按规定的时间和地点公开开标。

投标人的法定代表人或其委托代理人应按时携带本人身份证参加开标会议，未按时或未携带本人身份证参加开标会议的视为自动弃权。

由工作人员公布各投标人技术评审情况。

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

## 三、评标

1、评标在严格保密的情况下进行，先评技术部分，再评商务部分。

2、投标文件的初步评审

2.1 开标后，评标委员会对投标文件按有关规定进行审查，投标文件有下列情形之一的，评标委员会初审后作无效标处理：

2.1.1有关内容未按有关规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字的；由委托代理人签字，但未在投标文件中提交有效“授权委托书”的；

2.1.2投标总报价超过预算价或与报价明细表不一致的（出现计算错误的除外）；

2.1.3报价标中缺项、漏项、数量发生改变的；

2.1.4投标文件未对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应：

## 四、确定中标人

评标委员会依据本招标文件的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并向投标人提出书面评标报告。报告中应按综合评分高低确定1名中标人。

## 五、定标

中标通知书在投标结果公告后3个工作日内，招标人将向中标人发出中标通知书。

投标文件作为签订合同的重要依据，作为合同的一个组成部分。

# 第十章　投标文件格式

说明：

对本章所有的竞投文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 一、投标函

浙江新昌农村商业银行股份有限公司：

我方参加贵行组织的    项目投标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已详细阅读招标文件，包括招标文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、针对该项目，我方的投标总报价及报价明细表见报价文件。

3、我方已提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，

副本     份。

4、我方向贵行提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料都属实。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括竞投文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件中的所有条款及规定。如果投标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的解释处理。

6、我方所提供的硬件、软件和技术资料归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人（包括使用单位）无关，由我方承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由我方支付，保证不伤害采购人的利益。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

## 二、承诺书

浙江新昌农村商业银行股份有限公司：

我方若能中标，对产品质保、售后服务、交货日期及付款方式等作如下承诺：

1．

2．

3．

……

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年  月  日

## 三、法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

## 四、法定代表人授权书

浙江新昌农村商业银行股份有限公司：

本授权书声明：我｛姓名｝系　｛投标人名称｝ 的法定代表人，现授权委托 ｛姓名｝ 为我公司全权代理人，身份证号码：                       ，以本公司的名义参加贵行组织的　　　　  ｛项目名称｝  的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

代理人身份证复印件粘贴处

项目

## 五、投标总报价

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： |
|  | 大写： |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

年　  月　  日

项目

## 六、报价明细表

| 序号 | 设备名称型号 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 一 | 合计 |  |
| 二 | 安装费 |  |
| 三 | 税金=(一+二) |  |
| 四 | 合计金额=一+二+三+四 |  |

注：本表可根据实际自行扩展。

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年  月  日